ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

Червоноградської міської ради

№________ від ________ 2022р.

ЗАХОДИ

з підготовки об'єктів КП  «Центральна міська лікарня

Червоноградської міської ради»

до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023рр.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор КП «ЦМЛ ЧМР»

________________ І. Грондзаль

ЗАХОДИ

з підготовки об'єктів КП  «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради»

до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023р.р.

| Назва об'єкту | Види робіт | Од. виміру | Обсяг роботи | Орієн-товна вартість, тис.грн. | Термін виконання | Виконавець (відповідальний) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Хірургічний корпус | Ревізія запірної арматури теплового вузла Промивання чавунних радіаторів опалення Заміна згонів діам.20 мм Зняття хомутів на підводках діам.20мм Ремонт м'якої покрівлі даху | шт. шт. шт. шт. м2 | 4 1 2 7 2000 | * * 0,03 * 900,0 | 06.22 07.22 08.22 08.22 10.22 | Налиавйко З.І. -//- -//- -//- Михайлишин Л.Т. |
| Поліклініка для дорослих | Ревізія засувок теплового вузла Перегрупування батарей опалення Заміна згонів діам.20 мм Заміна в/п крана діам.15мм на стояку Заміна стояка діам.20 мм Ремонт даху з оцинкованої бляхи | шт. шт. шт. шт. м.п. м2 | 4 3 8 2 2 15 | * * 0,12 0,12 0,25 2,5 | 06.22 07.22 08.22 08.22 09.22 09.22 | Налиавйко З.І. -//- -//- -//- -//- Михайлишин Л.Т. |
| 8Інфекційне відділення | Ремонт теплоізоляції труб діам 20-25мм | м.п. | 80 | 1,6 | 07.22 | Налиавйко З.І. |
| Онкологічне відділення | Ревізія засувок теплового вузла | шт. | 4 | * | 06.22 | Налиавйко З.І. |
| Бухгалтерія, склад | Ремонт рубероїдного даху | м2 | 100 | 50,0 | 08.22 | Михайлишин Л.Т. |
| Господарські будівлі | Ремонт рубероїдного даху | м2 | 120 | 60,0 | 09.22 | Михайлишин Л.Т. |
| Гаражі | Ремонт рубероїдного даху | м2 | 50 | 25,0 | 09.22 | Михайлишин Л.Т |
| Всього: |  |  |  | 1039,62 |  |  |

* - роботи, що виконуються власними силами і б/в матеріалами.

Заступник директора КП «ЦМЛ ЧМР» з технічних питань	         (підпис)			З. Наливайко