ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                               Рішенням виконавчого комітету

Червоноградської міської ради

№________ від ________ 2022р.

ЗАХОДИ

з підготовки об'єктів КП  «ЦПМСД»

до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023рр.

Червоноградська  міська  рада

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Комунальне підприємство

- “Центр первинної медико-cанітарної допомоги м. Червонограда”

вул. Івасюка, 8, м. Червоноград, Львівська обл., 80100, тел. (03249) 3-11-81

Код ЄДРПОУ 41900490  Е-mail: cherv-cpmsd@ukr.net

15.04.2022  р.№ 359 	                                                   на № 3/16-1582/2-14 від 04.04.2022р.

Виконавчий комітет

Червоноградської міської ради

першому заступнику

міського голови

Д. Балку

Заходи

з підготовки об’єктів КП «ЦПМСД м. Червонограда» до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр.

| № п/п | Найменування робіт | Матеріали | Виконавці | Відповідальний | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заміна основних труб опалення будівлі КП «ЦПМСД м. Червонограда» вул. Івасюка, 8 | Труба Ф-40 – 40м, Ф-50 – 20м,коліна – 10 шт., зварювальні роботи | 1.Будівельна організація 2. КП «ЦПМСД» | Маркевич З.М. |  |
| 2 | Ремонт і ревізія системи опалення амбулаторії с. Сілець | Труба Ф-32 – 15м, зварювальні роботи | КП «ЦПМСД» | Маркевич З.М. |  |
| 3 | Частковий ремонт даху приміщення амбулаторії с. Сілець | Шифер 10 м.кв., коньок – 20м/п | КП «ЦПМСД» | Маркевич З.М. |  |
| 4 | Капітальний ремонт приміщення амбулаторії м. Соснівка | 200 м.кв. будівельні матеріали | КП «ЦПМСД» | Маркевич З.М. |  |
| 5 | Капітальний ремонт третього поверху будівлі Центру вул. Івасюка,8 м. Червоноград | будівельні матеріали 660 м.кв. | Будівельна організація | Маркевич З.М. |  |

Директор                                                                               А. Ярмола

Маркевич

0734327085